Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Альфадез окси

Срок годности средства в невскрытой упаковке-2года, во вскрытой-31день. Многократность использования средства-31сут.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стерилизация | 100 | не разбавл |  | 15 | у режимов стерилизации есть особенности, см. инструкцию |
| ДВУ | 100 | не разбавл |  | 5 | у режимов ДВУ есть особенности, см. инструкцию |