Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Амфолизин Базик

Cрок годности средства-3года,  рабочих растворов–24сут. Многократность использования растворов-24сут.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы группы Б | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 15 | погружение, расход р-ра 4л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция белья загрязненного | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 15 | замачивание, расход р-ра 4л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 15 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 15 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 45 | погружение |
| ПСО | 0,25 | 9975 мл | 25 мл | 15 | погружение |