Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Амиксан

Cрок годности средства-3года, рабочих растворов–14сут. Многократность использования растворов для дезинфекции ИМН, в том числе совмещенной с ПСО-14сут. Для дезинфекции зубопротезных заготовок и оттисков раствор используют многократно в течение 7 суток, обрабатывая при этом не более 50 оттисков.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,1 | 9990 мл | 10 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 2 | 9800 мл | 200 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 2 | 9800 мл | 200 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Отходы группы Б | 2 | 9800 мл | 200 мл | 30 | погружение, расход р-ра 4л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция белья загрязненного | 2 | 9800 мл | 200 мл | 30 | замачивание, расход р-ра 4л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 2 | 9800 мл | 200 мл | 30 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 2 | 9800 мл | 200 мл | 30 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 2 | 9800 мл | 200 мл | 30 | погружение |
| ПСО | 1 | 9900 мл | 100 мл | 30 | погружение |