Технологическая карта использования средства дезинфицирующего КОМБИ-ИНСТРУМЕНТ-N

Срок годности средства-5лет,  рабочих растворов-14сут. Многократность использования рабочих растворов-14сут.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 30 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 30 | погружение |
| ДВУ | 5 | 9500 мл | 500 мл | 60 | погружение |