Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Дезэфект-Форвард

Срок годности средства-5лет, рабочих растворов-14сут. Многократность применения растворов при обработке ручным способом-14сут, при механизированном-1раб. смена. Для дезинфекции стомат. слепков растворы используют многократно в течение 7сут, но не более чем для 50 оттисков.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,3 | 9970 мл | 30 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 0,8 | 9920 мл | 80 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,5 | 9850 мл | 150 мл | 30 | двукр. протирание с интерв. 15мин c расходом р-ра 100мл/м2 на каждое протирание |
| Отходы группы Б | 2,5 | 9750 мл | 250 мл | 60 | погружение, расход р-ра 4л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция крови | 10 | 9000 мл | 1000 мл | 30 | смешивание крови с раствором средства в соотношении 1:2 |
| Дезинфекция белья загрязненного | 2,5 | 9750 мл | 250 мл | 60 | замачивание, расход р-ра 4л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 2,5 | 9750 мл | 250 мл | 30 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 1,5 | 9850 мл | 150 мл | 30 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 2,6 | 9740 мл | 260 мл | 30 | погружение |
| ПСО | 0,05 | 9995 мл | 5 мл | 20 | погружение |