Технологическая карта использования средства дезинфицирующего ДЕЗОКСИД ОКСИ (Рецептура Б)

Срок годности средства-2года, рабочих растворов с концентрацией по препарату не более 2%-7сут., с концентрацией более 2%-2 сут.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дезинфекция белья загрязненного |  | не разбавл |  |  | замачивание, расход р-ра 4л/кг сухого белья |
| Стерилизация | 4 | 9600 мл | 400 г | 60 | погружение |
| ДВУ | 4 | 9600 мл | 400 г | 15 | погружение |