Технологическая карта использования средства дезинфицирующего ДСВУ-1

Cрок годности средства-3года. Многократность использования растворов-14сут.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стерилизация | 100 | не разбавл |  | 960 | у режимов стерилизации есть особенности, см. инструкцию |
| ДВУ | 100 | не разбавл |  | 5 | погружение |