Технологическая карта использования средства дезинфицирующего ЭРИСАН ОКСИ +

Срок годности средства-2года, рабочих растворов с концентрацией по препарату не более 2%-7сут., с концентрацией более 2%-2 сут.  Многократность использования рабочих растворов с концентрацией не более 2%-7сут., с концентрацией более 2%-2сут. Для обработки слепков растворы средства используют многократно 7 сут., но не более чем для 50 оттисков.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,5 | 9950 мл | 50 г | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 1 | 9900 мл | 100 г | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,5 | 9750 мл | 250 г | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Отходы группы Б | 2 | 9800 мл | 200 г | 90 | погружение, расход р-ра 4л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция белья загрязненного | 2,5 | 9750 мл | 250 г | 30 | замачивание, расход р-ра 4л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 2,5 | 9750 мл | 250 г | 30 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 2 | 9800 мл | 200 г | 30 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 2 | 9800 мл | 200 г | 30 | погружение |
| ПСО | 0,25 | 9975 мл | 25 г | 30 | погружение |
| Стерилизация | 5 | 9500 мл | 500 г | 30 | погружение |
| ДВУ | 4 | 9600 мл | 400 г | 15 | погружение |