Технологическая карта использования средства дезинфицирующего ФД 312

Срок годности средства-4года, рабочих растворов-1сут.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 1 | 9900 мл | 100 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) |  |  |  |  | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 2 | 9800 мл | 200 мл | 60 | двукр. протирание с интерв. 15мин c расходом р-ра 150мл/м2 на каждое протирание |