Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Форицид

Cрок годности средства-2года, активированных растворов–15сут. Многократность использования активированного раствора-15сут.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стерилизация | 100 | не разбавл |  | 600 | у режимов стерилизации есть особенности, см. инструкцию |
| ДВУ | 100 | не разбавл |  | 20 | погружение |