Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Форимикс-Мид

Срок годности средства-3года, рабочих растворов-14сут. Допускается многократное применение растворов в течение 14 сут. Рабочие растворы средства, применяемые для терминальной дезинфекции полукритических  предметов, во избежание перекрестной передачи инфекции применяют однократно

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,25 | 9975 мл | 25 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 0,25 | 9975 мл | 25 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 1 | 9900 мл | 100 мл | 15 | протирание, расход р-ра 150мл/м2 |
| Отходы группы Б | 1 | 9900 мл | 100 мл | 30 | погружение, расход р-ра 5л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция крови | 3 | 9700 мл | 300 мл | 30 | смешивание крови с раствором средства в соотношении 1:2 |
| Дезинфекция мочи |  | не разбавл |  |  | Смешать мочу с неразбавленным средством из расчета 50мл неразбавленного средства на 1л мочи, выдержать 15мин. |
| Дезинфекция белья загрязненного | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 60 | замачивание, расход р-ра 5л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 1 | 9900 мл | 100 мл | 30 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 1 | 9900 мл | 100 мл | 30 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 1 | 9900 мл | 100 мл | 30 | погружение |
| ПСО | 0,25 | 9975 мл | 25 мл | 10 | погружение |