Технологическая карта использования средства дезинфицирующего ХОРТ таблетки

Срок годности средства-5лет, рабочих растворов-28сут. Многократность применения растворов при проведении процессов ручным способом-28сут. Для дезинфекции стоматологических слепков раствор средства может быть использован многократно в течение 28сут., но не более чем для 25 оттисков на 2л раствора.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | ~ 0,02 | 5 л | 1 табл. массой ~1 г | 30 | расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | ~ 0,05 | 2 л | 1 табл. массой ~1 г | 30 | расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | ~ 0,04 | 2,5 л | 1 табл. массой ~1 г | 60 | расход р-ра 100мл/м2 |
| Отходы группы Б | ~ 0,2 | 0,5 л | 1 табл. массой ~1 г | 120 | расход р-ра 4л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция белья загрязненного | ~ 0,2 | 0,5 л | 1 табл. массой ~1 г | 30 | расход р-ра 4л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | ~ 0,1 | 1 л | 1 табл. массой ~1 г | 60 | расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | ~ 0,1 | 1 л | 1 табл. массой ~1 г | 30 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | ~ 0,1 | 1 л | 1 табл. массой ~1 г | 30 | погружение |
| ПСО | ~ 0,01 | 10 л | 1 табл. массой ~1 г | 10 | погружение |