Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Люмакс-Стерил

Срок годности несмешанных компонентов средства-35недель, срок годности раствора, полученного путем смешения компонентов-2сут. Многократность использования раствора-2сут.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 100 | не разбавл |  | 10 | погружение |
| Стерилизация | 100 | не разбавл |  | 15 | у режимов стерилизации есть особенности, см. инструкцию |
| ДВУ | 100 | не разбавл |  | 10 | у режимов ДВУ есть особенности, см. инструкцию |