Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Перформ

Cрок годности средства-2года, рабочих растворов–1сут.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 1 | 9900 мл | 100 г | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 2 | 9800 мл | 200 г | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 2 | 9800 мл | 200 г | 60 | двукр. протирание с интерв. 15мин c расходом р-ра 150мл/м2 на каждое протирание |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 2 | 9800 мл | 200 г | 20 | погружение |