Технологическая карта использования средства дезинфицирующего ПРОГРИН ДЕЗ-8

Срок годности средства-5лет, рабочих растворов-28сут. Многократность применения растворов при проведении процессов ручным способом-14сут, механизированным-в течение рабочей смены.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,02 | 9998 мл | 2 мл | 10 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 0,04 | 9996 мл | 4 мл | 15 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,06 | 9994 мл | 6 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Отходы группы Б | 0,08 | 9992 мл | 8 мл | 15 | погружение, расход р-ра 4л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция крови | 1 | 9900 мл | 100 мл | 30 | смешивание крови с раствором средства в соотношении 1:2 |
| Дезинфекция мочи | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 30 | смешивание мочи с раствором средства в соотношении 1:2 |
| Дезинфекция белья загрязненного | 0,08 | 9992 мл | 8 мл | 15 | замачивание, расход р-ра 4л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 0,025 | 9997,5 мл | 2,5 мл | 15 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 0,1 | 9990 мл | 10 мл | 15 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 0,1 | 9990 мл | 10 мл | 15 | погружение |
| ПСО | 0,02 | 9998 мл | 2 мл | 20 | погружение |