Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Секусепт актив

Cрок годности средства-2года, рабочих растворов–1сут. Многократность использования растворов при проведении процессов ручным способом-1сут. При проведении процессов механизированным способом растворы используют однократно.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 1 | 9900 мл | 100 г | 60 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 1 | 9900 мл | 100 г | 60 | погружение |
| ПСО | 0,75 | 9925 мл | 75 г | 15 | погружение |
| Стерилизация | 1 | 9900 мл | 100 г | 120 | у режимов стерилизации есть особенности, см. инструкцию |
| ДВУ | 1 | 9900 мл | 100 г | 30 | погружение |