Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Стерилий

Срок годности средства-3года,  рабочих растворов-14сут. Многократность использования рабочих растворов-14сут.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стерилизация | 20 | 8000 мл | 2000 мл | 60 | погружение |
| ДВУ | 5 | 9500 мл | 500 мл | 30 | погружение |