Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Тридез+

Cрок годности средства-3года, рабочих растворов–16сут.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,1 | 9990 мл | 10 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 4 | 9600 мл | 400 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 4 | 9600 мл | 400 мл | 30 | двукр. протирание с интерв. 15мин c расходом р-ра 200мл/м2 на каждое протирание |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 4 | 9600 мл | 400 мл | 30 | погружение |