Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Триосепт

Cрок годности средства-2года, рабочих растворов–20сут. Многократность использования растворов-20сут.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 90 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 60 | двукр. протирание с интерв. 15мин c расходом р-ра 150мл/м2 на каждое протирание |
| Дезинфекция белья загрязненного | 3 | 9700 мл | 300 мл | 60 | замачивание, расход р-ра 4л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 2 | 9800 мл | 200 мл | 60 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 5 | 9500 мл | 500 мл | 30 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 5 | 9500 мл | 500 мл | 30 | погружение |
| ДВУ | 10 | 9000 мл | 1000 мл | 20 | погружение |